## List1
Příloha č. 4 Posouzení standardu kvality a vybavení bytu
Adresa:
Patro: | Číslo bytu:
Tato příloha slouží k posouzení standardu kvality a vybavení bytové jednotky a k určení výše garantovaného příjmu. Její závazné vyplnění provede zaměstnanec Městské nájemní agentury (MNA) na základě provedené prohlídky. Tabulku si však může vlastník předvyplnit a zjistit tak, jak může být jeho byt ohodnocen.
Minimální požadavky na bytovou jednotku:
Obecné požadavky, akustika,požární bezpečnost
Obytný prostor je zkolaudován jako byt
Dělící konstrukce musí mít schopnost nepropustit hluk o intenzitě minimálně 53 dB. Dělící konstrukcí je myšlena jakákoliv konstrukce, která nás dělí od souseda, tedy strop, podlahu, stěny, světlíky atd
Řešení bytu musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm
Hygienické požadavky
Byt je bez viditelných plísní a nadměrné vlhkosti na povrchu konstrukcí
Byt je bez hlodavců a hmyzu (pokud se v bytě v minulosti objevili, byla provedena dostatečná deratizace nebo dezinsekce)
Byt není zatížený nadměrným zápachem (např. z vybavení, použitých nátěrů apod.)
Energetická náročnost
osazený elektroměr (případně vodoměr a plynoměr)
Výšky a plochy místností
Pokud je byt velikosti 1kk, je podlahová plocha min. 16m2
Vytápění
Vytápění v obytných místnostech (ložnice, obývací pokoj, jídelna, kuchyně) osazení měřiči, pokud je pro zvolený druh vytápění nezbytné
Denní osvětlení a větrání
Dostatek denního osvětlení (ložnice, obývací pokoj mají okno; ne do světlíku)
Koupelna a WC jsou odvětrány
Okna s možností uzavření; nechybí skleněné tabulky
Elektroinstalace
Funkční umělé osvětlení ve všech místnostech
Funkční elektrické rozvody a zásuvky v bytě dle platných norem
Vybavení bytu
Všechny místnosti mají podlahovou krytinu
Místnosti pro spaní osob, koupelna a WC jsou osazeny dveřmu s klikou nebo jiným funkčním mechanismem zavírání; funkční zámek u vchodových dveří
Koupelna
Vana nebo sprchový kout (funkční teplá a studená voda, odpad)
Umyvadlo (funkční teplá a studená voda, odpad)
WC (funkční splachování, odpad)
Kuchyně
Kuchyňská linka včetně dřezu a baterie (funkční teplá a studená voda, odpad)
Bodové ohodnocení bytu
Celkový počet bodů méně nebo rovno 60 = byt 2. kategorie
Celkový počet bodů více než 60 = byt 1. kategorie
|  | Body položka | Body celkem
Obecné požadavky, akustika, požární bezpečnost
Nová výmalba všech stěn |  | 4
Zachovalá výmalba všech stěn |  | 1
Revize rozvodů před nastěhováním |  | 2
Pravidelné revize rozvodů plynu a plynových spotřebičů (min. 1x za 3 roky) a spalinových cest (min. 1x ročně). Vlastník bytu doloží platné revize. Alternativně - byt je vytápěn bez využití plynu a na vaření je k dispozici potřebný elektrický příkon. |  | 2
Přívodní hadice (od zdi k baterii/WC) vody ne starší než 5 let) |  | 4
V bytě je minimálně jedna místnost, která umožňuje umístit manželskou postel a dětskou postýlku. |  | 1
Kuchyně spojená s obývacím pokojem |  | 1
Samostatná Kuchyně |  | 2
Neprůchozí ložnice |  | 2
Energetická náročnost
PENB A - Mimořádně úsporná |  | 20
PENB B - Velmi úsporná |  | 16
PENB C - Úsporná |  | 12
PENB D - Hospodárná |  | 8
PENB E - Nehospodárná |  | 4
PENB H - Velmi nehospodárná |  | 0
PENB G - Mimořádně neúsporná, případně PENB chybí |  | 0
Výšky a plochy místností
min. výška 2,6 m v obytných místnostech (lze snížit na 2,4, pokud je v bytě 1 místnost 2,6 m o ploše min. 16 m2) min. 2,3 v podkroví |  | 2
min. 8 m2 (místnost pro 1 osobu) min. 12 m2 (místnost pro 2 osoby) |  | 2
Vytápění
Vytápění v koupelně |  | 3
Vytápění na WC |  | 1
Starší plynová kamna WAW (více než 10 let) |  | 1
Starší plynový kotel (více než 10 let) |  | 2
Elektrické přímotopy |  | 1
Moderní kamna WAW (méně než 10 let) |  | 3
Moderní plynový kotel (méně než 10 let) |  | 4
Dálkové vytápění/kotelna v domě |  | 4
Prostorové termostaty |  | 3
Denní osvětlení a větrání
Kuchyně má okno (ne do světlíku) |  | 2
Okna plochy min. 1/10 plochy obytné místnosti |  | 1
Funkční digestoř cirkulační |  | 1
Funkční digestoř s odvodem |  | 2
Odvětrání spíže |  | 1
Byt prosluněn dle OTP (nemá okna na sever, není stále zastíněn) |  | 2
Elektroinstalace
Funkční domovní zvonek |  | 1
Funkční zvonek bytu |  | 1
TV anténa |  | 1
Internet |  | 1
Vybavení bytu
Komora |  | 1
Sklep |  | 1
Koupelna
Koupelna a WC vysoký standard (méně než 10 let stará, dlažba, obklad do výšky zárubní) |  | 4
Koupelna a WC střední standard (10 - 20 let stará, dlažba, obklad do výšky 1,2 m) |  | 2
Koupelna a WC nižší standard (více než 20 let stará, wc bez dlažby, stěny bez obkladu) |  | 0
Samostatné WC s umývátkem |  | 2
Bidetová sprška/bidet |  | 1
Pračka (0-6 let) |  | 3
Pračka (více než 6 let) |  | 1
V záruce |  | 1
Příprava pro pračku |  | 1
Sušička |  | 1
Kuchyně
Sporák/varná deska (0-6 let) |  | 3
Sporák/varná deska (více než 6 let) |  | 1
V záruce |  | 1
Trouba (0-6 let) |  | 2
Trouba (více než 6 let) |  | 1
V záruce |  | 1
Mikrovlnná trouba (0-10 let) |  | 2
Mikrovlnná trouba (více než 10 let) |  | 1
V záruce |  | 1
Chladnička s mrazákem (0-6 let) |  | 3
Chladnička s mrazákem (více než 6 let) |  | 1
V záruce |  | 1
Myčka nádobí |  | 2
Myčka nádobí (0-6 let) |  | 1
V záruce |  | 1
Vybavení domu/umístění v domě
Výtah (pokud není do 1np) |  | 3
Bezbariérový přístup do bytu |  | 3
Kočárkárna/kolárna |  | 1
1np bez výtahu |  | 2
2np bez výtahu |  | 1
3np bez výtahu |  | 1
4np bez výtahu a více |  | 0
Umístění domu, občanská vybavenost, služby
Zóna 1 |  | 10
Zóna 2 |  | 5
Metro do 10 minut |  | 4
Tramvaj/bus do 10 minut |  | 2
Supermarket/nákupní centrum do 15 minut |  | 4
Škola/Školka do 15 minut |  | 3
Nemocnice/jiné zdravotní zařížení do 15 minut |  | 4
Celkem bodů |  |  | 0